## 油滴1
密立根油滴实验-静态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数） | [9 empty] | 实验参数和常数
U平衡(V) | tg(s) | Vg(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值 |  |  | π = | 3.1416
263 | 7.13 | 0.00021038 | 1.6959e-18 | 11 | 1.5417e-19 | -3.763% | 1.3423e-06 | 8.4915e-15 |  | 修正系数 | b = | 0.00822 | Pa.m
269 | 7.12 | 0.00021067 | 1.6616e-18 | 10 | 1.6616e-19 | 3.723% | 1.3433e-06 | 8.492e-15 |  | 大气压 | P = | 101300 | Pa
265 | 7.1 | 0.00021127 | 1.6941e-18 | 11 | 1.5401e-19 | -3.866% | 1.3452e-06 | 8.4931e-15 |  | 标准值 | e = | 1.602e-19 | C
265 | 7.06 | 0.00021246 | 1.7089e-18 | 11 | 1.5535e-19 | -3.025% | 1.349e-06 | 8.4951e-15 |  | 油密度 | ρ = | 981 | kg.m-3
265 | 7.02 | 0.00021368 | 1.7239e-18 | 11 | 1.5672e-19 | -2.171% | 1.3528e-06 | 8.4971e-15 |  | 粘滞系数 | η = | 1.83e-05 | Pa.s
平均值 |  |  | 1.6969e-18 | 10.8 | 1.5728e-19 | -1.82% |  |  |  | 运动距离 | L = | 0.0015 | m
[10 empty] | 极板间距 | d = | 0.005 | m
[10 empty] | 重力加速度 | g = | 9.801 | kg.s-2
密立根油滴实验-动态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数）
U提升(V) | tg(s) | te(s) | Vg(m/s) | Ve(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值
383 | 7.13 | 15.75 | 0.00021038 | 9.5238e-05 | 1.6917e-18 | 11 | 1.5379e-19 | -4% | 1.3423e-06 | 8.4915e-15
417 | 7.12 | 12.2 | 0.00021067 | 0.00012295 | 1.6975e-18 | 11 | 1.5432e-19 | -3.673% | 1.3433e-06 | 8.492e-15
525 | 7.1 | 7.42 | 0.00021127 | 0.00020216 | 1.6733e-18 | 10 | 1.6733e-19 | 4.452% | 1.3452e-06 | 8.4931e-15
669 | 7.06 | 4.7 | 0.00021246 | 0.00031915 | 1.6937e-18 | 11 | 1.5398e-19 | -3.885% | 1.349e-06 | 8.4951e-15
367 | 7.02 | 19.13 | 0.00021368 | 7.8411e-05 | 1.7016e-18 | 11 | 1.5469e-19 | -3.439% | 1.3528e-06 | 8.4971e-15
平均值 |  |  |  |  | 1.6916e-18 | 10.8 | 1.5682e-19 | -2.109%

## 油滴2
密立根油滴实验-静态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数） | [9 empty] | 实验参数和常数
U平衡(V) | tg(s) | Vg(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值 |  |  | π = | 3.1416
219 | 8.27 | 0.00018138 | 1.6197e-18 | 10 | 1.6197e-19 | 1.104% | 1.2464e-06 | 8.4359e-15 |  | 修正系数 | b = | 0.00822 | Pa.m
218 | 8.3 | 0.00018072 | 1.618e-18 | 10 | 1.618e-19 | 1.001% | 1.2441e-06 | 8.4345e-15 |  | 大气压 | P = | 101300 | Pa
217 | 8.3 | 0.00018072 | 1.6255e-18 | 10 | 1.6255e-19 | 1.466% | 1.2441e-06 | 8.4345e-15 |  | 标准值 | e = | 1.602e-19 | C
217 | 8.27 | 0.00018138 | 1.6346e-18 | 10 | 1.6346e-19 | 2.036% | 1.2464e-06 | 8.4359e-15 |  | 油密度 | ρ = | 981 | kg.m-3
217 | 8.46 | 0.0001773 | 1.5782e-18 | 10 | 1.5782e-19 | -1.485% | 1.2323e-06 | 8.4271e-15 |  | 粘滞系数 | η = | 1.83e-05 | Pa.s
平均值 |  |  | 1.6152e-18 | 10 | 1.6152e-19 | 0.8243% |  |  |  | 运动距离 | L = | 0.0015 | m
[10 empty] | 极板间距 | d = | 0.005 | m
[10 empty] | 重力加速度 | g = | 9.801 | kg.s-2
密立根油滴实验-动态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数）
U提升(V) | tg(s) | te(s) | Vg(m/s) | Ve(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值
497 | 8.27 | 6.3 | 0.00018138 | 0.0002381 | 1.6506e-18 | 10 | 1.6506e-19 | 3.033% | 1.2464e-06 | 8.4359e-15
616 | 8.3 | 4.4 | 0.00018072 | 0.00034091 | 1.6528e-18 | 10 | 1.6528e-19 | 3.17% | 1.2441e-06 | 8.4345e-15
669 | 8.3 | 3.83 | 0.00018072 | 0.00039164 | 1.6699e-18 | 10 | 1.6699e-19 | 4.236% | 1.2441e-06 | 8.4345e-15
445 | 8.27 | 7.72 | 0.00018138 | 0.0001943 | 1.651e-18 | 10 | 1.651e-19 | 3.058% | 1.2464e-06 | 8.4359e-15
479 | 8.46 | 6.71 | 0.0001773 | 0.00022355 | 1.6164e-18 | 10 | 1.6164e-19 | 0.8993% | 1.2323e-06 | 8.4271e-15
平均值 |  |  |  |  | 1.6481e-18 | 10 | 1.6481e-19 | 2.879%

## 油滴3
密立根油滴实验-静态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数） | [9 empty] | 实验参数和常数
U平衡(V) | tg(s) | Vg(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值 |  |  | π = | 3.1416
246 | 8.67 | 0.00017301 | 1.3404e-18 | 8 | 1.6754e-19 | 4.584% | 1.2173e-06 | 8.4175e-15 |  | 修正系数 | b = | 0.00822 | Pa.m
252 | 8.69 | 0.00017261 | 1.3038e-18 | 8 | 1.6297e-19 | 1.731% | 1.2159e-06 | 8.4166e-15 |  | 大气压 | P = | 101300 | Pa
251 | 8.78 | 0.00017084 | 1.2883e-18 | 8 | 1.6103e-19 | 0.521% | 1.2097e-06 | 8.4125e-15 |  | 标准值 | e = | 1.602e-19 | C
250 | 8.68 | 0.00017281 | 1.3166e-18 | 8 | 1.6457e-19 | 2.728% | 1.2166e-06 | 8.417e-15 |  | 油密度 | ρ = | 981 | kg.m-3
249 | 8.69 | 0.00017261 | 1.3195e-18 | 8 | 1.6494e-19 | 2.957% | 1.2159e-06 | 8.4166e-15 |  | 粘滞系数 | η = | 1.83e-05 | Pa.s
平均值 |  |  | 1.3137e-18 | 8 | 1.6421e-19 | 2.504% |  |  |  | 运动距离 | L = | 0.0015 | m
[10 empty] | 极板间距 | d = | 0.005 | m
[10 empty] | 重力加速度 | g = | 9.801 | kg.s-2
密立根油滴实验-动态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数）
U提升(V) | tg(s) | te(s) | Vg(m/s) | Ve(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值
532 | 8.67 | 7.23 | 0.00017301 | 0.00020747 | 1.363e-18 | 9 | 1.5145e-19 | -5.464% | 1.2173e-06 | 8.4175e-15
426 | 8.69 | 11.84 | 0.00017261 | 0.00012669 | 1.3373e-18 | 8 | 1.6716e-19 | 4.347% | 1.2159e-06 | 8.4166e-15
543 | 8.78 | 7.23 | 0.00017084 | 0.00020747 | 1.3187e-18 | 8 | 1.6483e-19 | 2.893% | 1.2097e-06 | 8.4125e-15
545 | 8.68 | 7.25 | 0.00017281 | 0.0002069 | 1.327e-18 | 8 | 1.6587e-19 | 3.54% | 1.2166e-06 | 8.417e-15
544 | 8.69 | 7.24 | 0.00017261 | 0.00020718 | 1.3289e-18 | 8 | 1.6611e-19 | 3.689% | 1.2159e-06 | 8.4166e-15
平均值 |  |  |  |  | 1.335e-18 | 8.2 | 1.6308e-19 | 1.801%